Uchwała Nr 258

Rady Wydziału Nauk o Środowisku

z dnia 9.05.2014 roku

Wydział Nauk o Środowisku

Egzamin dyplomowy

Studia stacjonarne II stopnia - kierunek: Inżynieria środowiska

specjalność: Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami

cykl kształcenia 2014-2015

| Zagadnienia dyplomowe | Efekty kierunkowe | Efekty obszarowe |
| --- | --- | --- |
| - Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i techniczne stosowania najlepszych dostępnych technologii (BAT) chroniących środowisko. - Standardy emisyjne z instalacji – uwarunkowania prawne, metody określania. - Alternatywne i odnawialne źródła energii – scharakteryzuj pojęcia, przedstaw podobieństwa i różnice. - Metody bezpośredniego przetwarzania energii słonecznej. - Wady i zalety turbin wiatrowych o osi poziomej. - Scharakteryzuj działanie pompy ciepła. - Scharakteryzuj struktury organizacyjne Państwowego Monitoringu Środowiska. - Scharakteryzuj sposoby klasyfikacji stanu jakości wód powierzchniowych. - Kryteria oceny niezawodności systemów inżynierskich. - Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskiem. - Podstawowe zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne w środowisku. - Prognoza wpływu skutków ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko. - Zasady nieprzerwanego transportu poziomego przy wykonywaniu wykopu liniowego koparką, z transportem urobku samochodem. - Omówić klasyfikacje inwestycji według kryterium przeznaczenia. - Metody organizacji prowadzenia robót na placu budowy. Wybraną metodę omówić. - Urządzenia stosowane w typowych układach technologicznych do uzdatniania wody powierzchniowej. - Urządzenia stosowane w typowych układach technologicznych do uzdatniania wody podziemnej. - Charakterystyka urządzeń do dezynfekcji wody. - Zastosowanie membran w procesie uzdatniania wody. - Projektowanie urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków. - Parametry projektowe złóż biologicznych i komór osadu czynnego. - Charakterystyka urządzeń stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. - Systemy wielostopniowe osadu czynnego z kompleksową gospodarką osadami ściekowymi. - Znaczenie materiału filtracyjnego w procesach uzdatniania wody. - Czynniki wpływające na selekcję gatunkową mikroorganizmów w obiektach technologicznych stosowanych w inżynierii sanitarnej. - Kompostowanie jako sposób zagospodarowania osadów ściekowych. - Oczyszczanie ścieków metodą fermentacji metanowej. - Rodzaje i zasady wymiarowania instalacji wentylacyjnych w garażach podziemnych. - Wpływ rodzaju gruntowych wymienników ciepła w instalacjach wentylacyjnych na parametry powietrza nawiewanego w zależności od pory roku. - Systemy wentylacyjne i ogrzewcze stosowane w budownictwie pasywnym. | K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W14 K_W16 K_U03 K_U04 K_U06 K_U07 K_U08 K_U10 K_U11 K_U14 K_U15 K_K01 K_K03 | T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 T2A_W08 T2A_W09 T2A_W11 T2A_U03 T2A_U04 T2A_U06 T2A_U08 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U13 T2A_U14 T2A_U15 T2A_K01 T2A_K02 T2A_K03 T2A_K04 T2A_K06 |